## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2024 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 117 П Л 10 кВ Ур1 пс Уральская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 02,45 2024.04.01 | 10,04 2024.04.01 | В | 7.32 | ТП 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.3 |  | 2024-04-01 | 3.4.7.4 | 4.10 | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3, 4 ТП 112 П Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,33 2024.04.04 | 14,20 2024.04.04 | П | 4.78 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, 2, 3, 4 ТП 112 П Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 33.7 |  | 04.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер № 907 пс Долговская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12,00 2024.04.05 | 13,10 2024.04.05 | П | 1.17 | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер № 907 пс Долговская 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.1 |  | 05.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 5 Л 6 кВ Бз Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,07 2024.04.08 | 10,21 2024.04.08 | П | 1.23 | ТП 5 Л 6 кВ Бз Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.9 |  | 08.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 232 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,43 2024.04.08 | 11,55 2024.04.08 | П | 1.2 | ТП 232 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.4 |  | 08.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 192 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,12 2024.04.08 | 15,23 2024.04.08 | П | 1.18 | ТП 192 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.3 |  | 08.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 380 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,35 2024.04.08 | 16,47 2024.04.08 | П | 1.2 | ТП 380 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 |  | 08.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 206 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,35 2024.04.09 | 10,57 2024.04.09 | П | 1.37 | ТП 206 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 36.2 |  | 09.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 207 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,15 2024.04.09 | 12,53 2024.04.09 | П | 1.63 | ТП 207 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 11.8 |  | 09.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14,17 2024.04.09 | 15,49 2024.04.09 | П | 1.53 | ТП 208 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 12.4 |  | 09.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 34 Л Л 6 кВ Пб- Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 16,10 2024.04.09 | 17,52 2024.04.09 | П | 1.7 | ТП 34 Л Л 6 кВ Пб- Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.4 |  | 09.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ГСК 37 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09,10 2024.04.10 | 10,29 2024.04.10 | П | 1.32 | ТП Б/Н ГСК 37 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 |  | 10.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н Навигатор 2006 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,31 2024.04.10 | 12,03 2024.04.10 | П | 1.53 | ТП Б/Н Навигатор 2006 ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.9 |  | 10.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н Завод ЖБИ ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,21 2024.04.10 | 15,59 2024.04.10 | П | 1.63 | ТП Б/Н Завод ЖБИ ВЛ 6 кВ фидер ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32.7 |  | 10.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 116 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,15 2024.04.10 | 17,30 2024.04.10 | П | 1.25 | ТП 116 ВЛ 6 кВ фидер АРМ пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15.6 |  | 10.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 339 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,07 2024.04.11 | 14,21 2024.04.11 | П | 5.23 | ТП 339 ВЛ 6 кВ фидер Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 |  | 11.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 230 Л 10 кВ Тв 2 пс Твердиловаская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 14,10 2024.04.11 | 15,17 2024.04.11 | П | 1.12 | ТП 230 Л 10 кВ Тв 2 пс Твердиловаская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6 |  | 11.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 322 Л 10 кВ Тв 3 пс Твердиловаская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 16,12 2024.04.11 | 17,41 2024.04.11 | П | 1.48 | ТП 322 Л 10 кВ Тв 3 пс Твердиловаская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.9 |  | 11.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 330 ВЛ 6 кВ Бз Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,05 2024.04.12 | 10,07 2024.04.12 | П | 1.03 | ТП 330 ВЛ 6 кВ Бз Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 12.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ на ТП 232 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,23 2024.04.12 | 11,32 2024.04.12 | П | 1.15 | КЛ 6 кВ на ТП 232 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.4 |  | 12.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 6 кВ на ТП 192 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,41 2024.04.12 | 17,10 2024.04.12 | П | 5.48 | КЛ 6 кВ на ТП 192 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21.3 |  | 12.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | КЛ 10 кВ на ТП 322 Л 10 кВ Тв 3 пс Твердиловаская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 14,15 2024.04.12 | 15,24 2024.04.12 | П | 1.15 | КЛ 10 кВ на ТП 322 Л 10 кВ Тв 3 пс Твердиловаская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.9 |  | 12.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ на ТП 128 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,49 2024.04.15 | 13,43 2024.04.15 | П | 2.9 | Отпайка ВЛ на ТП 128 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.3 |  | 15.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14,03 2024.04.15 | 15,07 2024.04.15 | П | 1.07 | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ фидер Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.6 |  | 15.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 5, Л 6 кВ Бз Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09,07 2024.04.16 | 10,17 2024.04.16 | П | 1.17 | Отпайка на ТП 5, Л 6 кВ Бз Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.9 |  | 16.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка на ТП 133 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,31 2024.04.16 | 11,33 2024.04.16 | П | 1.03 | Отпайка на ТП 133 ВЛ 6 кВ фидер Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |  | 16.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 232 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,27 2024.04.16 | 15,49 2024.04.16 | П | 1.37 | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 232 ВЛ 6 кВ фидер Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.4 |  | 16.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,17 2024.04.17 | 15,32 2024.04.17 | П | 1.25 | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 330 ВЛ 6 кВ фидер Очистные сооружения 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 17.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 353 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,15 2024.04.18 | 10,21 2024.04.18 | П | 1.1 | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 353 ВЛ 6 кВ фидер АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 |  | 18.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 34 Л Л 6 кВ Пб- Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11,15 2024.04.22 | 12,23 2024.04.22 | П | 1.13 | отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 34 Л Л 6 кВ Пб- Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.4 |  | 22.04.2024 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 533 Л 10 кВ Пм 5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 09,30 2024.04.26 | 17,27 2024.04.26 | П | 7.95 | ТП 533 Л 10 кВ Пм 5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 26.04.2024 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь