## 8.1(2)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель |  | 2019 | год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 206 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.04.02 | 13-00 2019.04.02 | П | 3 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 19.35 | 0 | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 207 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14-00 2019.04.02 | 16-30 2019.04.02 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14.44 | 0 | 2019-04-02 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 208 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.04.04 | 11-30 2019.04.04 | П | 1.5 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 16.52 | 0 | 2019-04-04 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "БСЭК" | КЛ | ТП 353 ВЛ 6 кВ ф "Учхоз/ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2019.04.05 | 12-30 2019.04.05 | П | 1.5 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.77 | 0 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0
5 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 34 Л Л 6 кВ "Пб-Липовский" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 13-00 2019.04.05 | 14-00 2019.04.05 | П | 1 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 2019-04-05 | 0 | 0 | 0
6 | ООО "БСЭК" | ПС | ПС Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ 2 С.Ш. | 35 | 16-00 2019.04.08 | 18-00 2019.04.08 | П | 2 | 2 | 2 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-08 | 0 | 0 | 0
7 | ООО "БСЭК" | ПС | ПС Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ 1 С.Ш. | 35 | 12-00 2019.04.09 | 14-00 2019.04.09 | П | 2 | 2 | 2 | ПС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-09 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 208 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-30 2019.04.10 | 11-00 2019.04.10 | П | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0,4 кВ гр 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5.41 | 0 | 2019-04-10 | 0 | 0 | 0
9 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 151 ВЛ 6 Кв ф "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2019.04.11 | 15-00 2019.04.11 | П | 4 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30.55 | 0 | 2019-04-11 | 0 | 0 | 0
10 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 431 ВЛ 6 кВ Город-2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2019.04.12 | 12-30 2019.04.12 | П | 1.5 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 2019-04-12 | 0 | 0 | 0
11 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 212 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14-30 2019.04.24 | 15-30 2019.04.24 | П | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0,4 кВ гр 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.33 | 0 | 2019-04-24 | 0 | 0 | 0
12 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 212 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15-40 2019.04.24 | 16-40 2019.04.24 | П | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0,4 кВ гр 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11.66 | 0 | 2019-04-24 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 127.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 22 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 | 127.56 | 0 | 0 | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь