## 8.1(8)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за декабрь 2019 год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 151 ВЛ 6 кВ фидер "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 03,25 2019.12.04 | 10,03 2019.12.04 | В | 6.63 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 81 |  | 2019-12-04 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
2 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 145 ВЛ 6 фидер Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,03 2019.12.06 | 16,28 2019.12.06 | В | 7.42 | ТП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19.29 |  | 2019-12-06 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
3 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 214 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,40 2019.12.06 | 16,16 2019.12.06 | В | 4.6 | ТП 6 (6.3) кВ группа 0,4 кВ № 1(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.1 |  | 2019-12-06 | 3.4.7.3 | 4.11 | 1
4 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 322 Л10 кВ Тв-3 пс "Твердиловская" 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 05,20 2019.12.09 | 17,30 2019.12.09 | В | 12.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 322 Л10 кВ Тв-3 пс "Твердиловская" 110/35/10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.45 |  | 2019-12-09 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
5 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 126 ВЛ 6 кВ фидер Красный Флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,13 2019.12.12 | 15,58 2019.12.12 | В | 5.75 | ТП 6 (6.3) кВ кл 0,4 кВ гр № 1, 2(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |  | 2019-12-12 | 3.4.7.3 | 4.10,4.13 | 1
6 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 210 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,50 2019.12.20 | 12,35 2019.12.20 | П | 2.75 | ТП 6 (6.3) кВ группа 0,4 кВ № 1(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 48.3 |  | 2019-12-20 |  |  | 1
7 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-621П Л 10кВ Тв-6 ПС Твердиловская 110/35/10кВ | 10 (10.5) | 02,15 2019.12.20 | 12,58 2019.12.20 | В | 10.72 | ТП 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ №1(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.1 |  | 2019-12-20 | 3.4.7 | 4.7 | 1
8 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 45П Л-6кВ Бз-Искра ПС Бузулукская 220/110/35/10/6кВ | 6 (6.3) | 06,47 2019.12.23 | 14,20 2019.12.23 | В | 7.55 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 45П Л-6кВ Бз-Искра ПС Бузулукская 220/110/35/10/6кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 23.12.2019 | 3.4.7.4 | 4.13 | 1
9 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 230 Тв-2 ПС Твердиловская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 06,30 2019.12.25 | 14,10 2019.12.25 | В | 7.67 | ТП 10 (10.5) кВ ВЛ 0,4кВ №1(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |  | 25.12.2019 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь