## 8.1(2)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за июнь 2020 г.
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 213 П Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,15 2020.06.02 | 12,20 2020.06.02 | В | 2.08 | 2 | 2 |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10.75 |  | 2020-06-02 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 124 ВЛ 6кВ ф "Красный флаг-1" пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10,15 2020.06.08 | 12,06 2020.06.08 | П | 1.85 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9.2 |  | 2020-06-08 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 192 ВЛ 6кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2020.06.09 | 11,52 2020.06.09 | П | 1.87 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.54 |  | 2020-06-09 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 469 ВЛ 6кВ ф "Межрайгаз" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,35 2020.06.10 | 10,50 2020.06.10 | П | 1.25 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 43.75 |  | 2020-06-10 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 54 П Л 6кВ ф "Пб-Липовский" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,03 2020.06.16 | 11,55 2020.06.16 | П | 1.87 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22.6 |  | 2020-06-16 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ТП 206 ВЛ 10кВ ф "№ 10" пс Промбаза 35/10 кВ | 10 (10.5) | 10,10 2020.06.18 | 11,20 2020.06.18 | П | 1.17 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.55 |  | 2020-06-18 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 313 Л 6кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,30 2020.06.19 | 13,28 2020.06.19 | П | 1.97 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.54 |  | 2020-06-19 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 315 Л 6кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,07 2020.06.26 | 12,29 2020.06.26 | П | 1.37 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.41 |  | 2020-06-26 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь