## 8.1(2)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2020 | года
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 322 ВЛ 10 кВ Тв-3 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 10-10 2020.04.06 | 12-35 2020.04.06 | П | 2.42 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.45 |  | 2020-04-06 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 230 ВЛ 10 кВ Тв-2 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 10-20 2020.04.07 | 11-30 2020.04.07 | П | 1.17 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.74 |  | 2020-04-07 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ ф № 907 пс Долговская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10-05 2020.04.08 | 12-25 2020.04.08 | П | 2.33 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.41 |  | 2020-04-08 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | КЛ | ТП 201 ВЛ 10 кВ Тв-2 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2020.04.10 | 11-30 2020.04.10 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.59 |  | 2020-04-10 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 353 ВЛ 6 кВ ф Учхоз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-15 2020.04.14 | 11-15 2020.04.14 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.2 |  | 2020-04-14 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 151 ВЛ 6 кВ ф Маслозавод пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12-00 2020.04.14 | 13-00 2020.04.14 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.6 |  | 2020-04-14 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н Навигатор 2006 ВЛ 6 кВ ф ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12-00 2020.04.15 | 12-25 2020.04.15 | П | 0.42 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12.5 |  | 2020-04-15 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 232 ВЛ 6 кВ Красный Флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2020.04.16 | 10-49 2020.04.16 | П | 0.82 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.6 |  | 2020-04-16 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 444 ВЛ 6 кВ Красный Флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2020.04.16 | 12-10 2020.04.16 | П | 1.17 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.5 |  | 2020-04-16 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 115 ВЛ 6 кВ Рч 1 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16-00 2020.04.17 | 16-45 2020.04.17 | П | 0.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.52 |  | 2020-04-17 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 458 ВЛ 6 кВ ф АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2020.04.21 | 12-05 2020.04.21 | П | 1.08 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.65 |  | 2020-04-21 |  |  | 1
12 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 431 ВЛ 6 кВ Город-2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 15-00 2020.04.21 | 15-48 2020.04.21 | П | 0.8 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.95 |  | 2020-04-21 |  |  | 1
13 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 173 ВЛ 6 кВ Город 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 08,30 2020.04.22 | 10,15 2020.04.22 | В | 1.75 | ТП |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 26.6 |  | 2020-04-22 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
14 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 101 Л 10 кВ Гр 1 пс Грачевская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 13-30 2020.04.27 | 15-45 2020.04.27 | П | 2.25 | ТП |  |  | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14.5 |  | 2020-04-27 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь