## 8.1
Форма 8.1. <1> Журнал учета данных первичной информации
по всем прекращениям передачи электрической энергии,
произошедших на объектах сетевой организации
за 2018 год
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
Наименование сетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6 - 20 кВ) | НН (0,22 - 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "БСЭК" | ТП | КТП-115 от ВЛ-6кВ ф. "Рч-1." пс Речная | 6 | 15-00 2018.04.02 | 16-00 2018.04.02 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2018-04-02 |  |  | 0
2 | ООО "БСЭК" | ТП | КТП 292, ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 | 09-00 2018.04.11 | 10-15 2018.04.11 | В | 1.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.86 | 0 | 2018-04-11 |  |  | 0
3 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 231 ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 | 10-00 2018.04.24 | 12-40 2018.04.24 | В | 2.66 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.25 | 0 | 2018-04-24 |  |  | 0
4 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 151 ВЛ 6 Кв ф "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 6 | 10-00 2018.04.27 | 12-00 2018.04.27 | В | 2 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 30.55 | 0 | 2018-04-27 |  |  | 0
5 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 КТП 206 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 10-30 2018.05.07 | 11-30 2018.05.07 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12.2 | 0 | 2018-05-07 |  |  | 0
6 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 11-30 2018.05.07 | 12-30 2018.05.07 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8.8 | 0 | 2018-05-07 |  |  | 0
7 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 КТП 207 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 14-30 2018.05.08 | 15-30 2018.05.08 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.6 | 0 | 2018-05-08 |  |  | 0
8 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 353 ВЛ 6 кВ ф "Учхоз"/ "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 | 11-00 2018.05.14 | 17-00 2018.05.14 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 | 0 | 2018-05-14 |  |  | 0
9 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 11-00 2018.05.15 | 12-30 2018.05.15 | П | 1.5 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9.44 | 0 | 2018-05-15 |  |  | 0
10 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 12-30 2018.05.15 | 13-00 2018.05.15 | В | 0.5 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 9.44 | 0 | 2018-05-15 |  |  | 0
11 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 | 10-40 2018.05.17 | 13-55 2018.05.17 | В1 | 3.25 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 2018-05-17 | 3.4.7.4 | 4.17 | 1
12 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 232 ВЛ 6 кВ ф "Красный Флаг 1" пс Бузулукская 220/110/ 35/10/6 кВ | 6 | 10-00 2018.05.21 | 11-00 2018.05.21 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2018-05-21 |  |  | 0
13 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 10-30 2018.05.22 | 11-30 2018.05.22 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2.22 | 0 | 2018-05-22 |  |  | 0
14 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 201 ВЛ 6 кВ, ф № 2 пс Первомайская 35/6 кв | 6 | 09-00 2018.05.23 | 10-00 2018.05.23 | В | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.04 | 0 | 2018-05-23 |  |  | 0
15 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 117 П Л 10 кВ, Ур 1 пс Уральская 35/10 кв | 10 | 11-00 2018.05.23 | 17-00 2018.05.23 | П | 6 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 2018-05-23 |  |  | 0
16 | ООО "БСЭК" | 13 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 КТП 206 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 11-00 2018.05.28 | 14-20 2018.05.28 | В1 | 3.33 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7.2 | 0 | 2018-05-28 | 3.4.12.3 | 4.13 | 1
17 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 15-00 2018.05.28 | 16-00 2018.05.28 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10.5 | 0 | 2018-05-28 |  |  | 0
18 | ООО "БСЭК" | ВЛ | Отпайка ВЛИ 10 кВ на ТП 201 Л 10 кВ, Тв 2 пс Твердиловская 110/35/10 кв | 10 | 11-00 2018.05.29 | 14-00 2018.05.29 | В1 | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 2018-05-29 | 3.4.8.3 | 4.4 | 1
19 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 201 Л 10 кВ, Тв 2 пс Твердиловская 110/35/10 кв | 10 | 14-30 2018.05.29 | 16-00 2018.05.29 | В | 1.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.58 | 0 | 2018-05-29 |  |  | 0
20 | ООО "БСЭК" | 15 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 10-00 2018.05.31 | 11-00 2018.05.31 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7.77 | 0 | 2018-05-31 |  |  | 0
21 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 124 ВЛ 6 кВ ф "Красный Флаг" пс Бузулукская 220/110/ 35/10/6 кВ | 6 | 12-30 2018.05.31 | 13-30 2018.05.31 | В | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 2018-05-31 |  |  | 0
22 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ТП 506 ВЛ 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10/6 кВ | 0.4 | 14.30, 2018.06.03 | 17.30, 2018.06.03 | В | 3 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0 | 2018-06-03 |  |  | 0
23 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 КТП 206 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 10,00 2018.06.07 | 11,00 2018.06.07 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6.11 | 0 | 2018.06.07 |  |  | 0
24 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 283 ВЛ 6 кВ ф Дом-Советов пс Заводская 110/6 кВ | 6 | 10,00 2018.06.09 | 14,00 2018.06.09 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2018-06-09 |  |  | 0
25 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 КТП 206 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 14,30 2018.06.09 | 15,30 2018.06.06 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 12.2 | 0 | 2018-06-06 |  |  | 0
26 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 159 РП 18 ВЛ 6 кВ ф Межрайгаз пс Заводская 110/6 кВ | 6 | 10,10 2018.06.15 | 16,50 2018.06.15 | В | 6.66 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.22 | 0 | 2018-06-15 |  |  | 0
27 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 418 РП 1, ВЛ 6 кВ ф Сухореченский пс Бузулукская 220/ 110/35/10/6 кВ | 6 | 10,40 2018.06.18 | 15,00 2018.06.18 | П | 4.33 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.66 | 0 | 2018-06-18 |  |  | 0
28 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 34 Л, ВЛ 6 кВ ф Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ | 6 | 14,00 2018.06.19 | 16,30 2018.06.19 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.63 | 0 | 2018.06.19 |  |  | 0
29 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 175, ВЛ 6 кВ ф Красный флаг 1, пс Бузулукская 220/110/ 35/10/6 кВ | 6 | 14,00 2018.06.20 | 17,00 2018.06.20 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.96 | 0 | 2018.06.20 |  |  | 0
30 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ на КТП 206, 207, 208 | 6 | 14,00 2018.06.29 | 18,00 2018.06.29 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 102.7 | 0 | 2018.06.29 |  |  | 0
31 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 313 ВЛ 10 кВ ф,Тш-3, пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 | 09,000 2018.07.03 | 11,00 2018.07.03 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2018.07.12 |  |  | 0
32 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 812 ВЛ 10 кВ ф,Тш-8, пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 | 13,00 2018.07.03 | 15,00 2018.07.03 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 86.97 | 0 | 2018.07.12 |  |  | 0
33 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ на ТП 36 Л, ВЛ 6 кВ ф Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ | 6 | 10,30 2018.07.04 | 12,00 2018.07.04 | В1 | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 2018.07.04 | 3.4.10 | 4.10 | 1
34 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 36 Л, ВЛ 6 кВ ф Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ | 6 | 12,30 2018.07.05 | 14,30 2018.07.04 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 2018-07-04 |  |  | 0
35 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 444 ВЛ 6 кВ ф Красный флаг-1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 | 14,00 2018.07.05 | 16,30 2018.07.05 | В | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.77 | 0 | 2018.07.05 |  |  | 0
36 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП Б/Н Л 6 кВ ф Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ | 6 | 09,00 2018.07.10 | 14,00 2018.07.10 | П | 5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 2018-07-10 |  |  | 0
37 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 811 ВЛ 10 кВ ф,Тш-8, пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 | 11,00 2018.07.12 | 15,00 2018.07.12 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74.5 | 0 | 2018.07.12 |  |  | 0
38 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 122 ВЛ 10 кВ ф,Тш-1, пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 | 16,00 2018.07.12 | 18,00 2018.07.12 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24.3 | 0 | 2018-07-12 |  |  | 0
39 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 КТП 206 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 15,30 2018.07.16 | 16,30 2018.07.16 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7.2 | 0 | 2018-07-16 |  |  | 0
40 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 16,30 2018.07.20 | 21.30 2018.07.20 | В1 | 5 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 12.22 | 0 | 2018.07.20 | 3.4.8.2 | 4.13 | 1
41 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ на КТП 206, 207, 208 | 6 | 13,10 2018.07.23 | 17,10 2018.07.23 | П | 4 | ВЛ | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 102.7 | 0 | 2018.07.23 |  |  | 0
42 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ на КТП 206, 207, 208 | 6 | 09.15 2018.07.31 | 17.07 2018.07.31 | П | 7.86 | ВЛ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 102.7 | 0 | 2018.07.31 |  |  | 0
43 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 47 П ВЛ 6 кВ ф Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 | 10,00 2018.08.01 | 12,00 2018.08.01 | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2018-08-01 |  |  | 0
44 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 45 П ВЛ 6 кВ ф Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 | 15,30 2018.08.01 | 16,30 2018.08.01 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.55 | 0 | 2018-08-01 |  |  | 0
45 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 223 Л 10 кВ Ф 2 пс Грачевская 35/10 кВ | 10 | 11,00 2018.08.02 | 14,00 2018.08.02 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.19 | 0 | 2018.08.02 |  |  | 0
46 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 14,30 2018.08.06 | 15,30 2018.08.06 | В | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10.5 | 0 | 2018-08-06 |  |  | 0
47 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ на КТП 206, 207, 208 | 6 | 14,00 2018.08.08 | 16,30 2018.08.08 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 102.7 | 0 | 2018.08.08 |  |  | 0
48 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1, КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 | 14,00 2018.08.14 | 15,00 2018.08.14 | В | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 10.5 | 0 | 2018.08.14 |  |  | 0
49 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 315 ВЛ 10 кВ ф,Тш-3, пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 | 10,00 2018.08.15 | 14,00 2018.08.15 | П | 4 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31.25 | 0 | 2018.08.15 |  |  | 0
50 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 225 ВЛ 10 кВ ф,Тш-2, пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 | 16,00 2018.08.15 | 17,00 2018.08.15 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 2018.08.15 |  |  | 0
51 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 476 ВЛ З 6 кВ ф,"Парк", пс 7-а М-он, КЛ 6 кВ Ф "ТЦ Север" пс Заводская 110/6 кВ 110/6 кВ | 6 | 09-00 2018.08.20 | 10-00 2018.08.20 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49.72 | 0 | 2018.08.20 |  |  | 0
52 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 476 ВЛ З 6 кВ ф,"Парк", пс 7-а М-он, КЛ 6 кВ Ф "ТЦ Север" пс Заводская 110/6 кВ 110/6 кВ | 6 | 10-30 2018.08.20 | 11-30 2018.08.20 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49.72 | 0 | 2018-08-20 |  |  | 0
53 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 506 ВЛ 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10/6 кВ | 10 | 09-00, 2018.08.21 | 15-00, 2018.08.21 | В | 6 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0 | 2018.08.21 |  |  | 0
54 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 506 ВЛ 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10/6 кВ | 0.4 | 09-00, 2018.08.22 | 17-00, 2018.08.22 | В1 | 8 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0 | 2018.08.22 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
55 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 506 ВЛ 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10/6 кВ | 0.4 | 17-30, 2018.08.22 | 18-00, 2018.08.22 | П | 0.5 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0 | 2018.08.22 |  |  | 0
56 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 405 ВЛ 6 кВ ф Межрайгаз пс Речная110/6 кВ | 6 | 10,00 2018.09.17 | 12,30 2018.09.17 | П | 2.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.76 | 0 | 2018-09-17 |  |  | 0
57 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 КТП 208 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 14,30 2018.09.18 | 15,30 2018.09.18 | В | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4.86 | 0 | 2018-09-18 |  |  | 0
58 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 339 от РП 2 ВЛ 6 кВ ф Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 | 11,30 2018.09.19 | 13,30 2018.09.19 | В | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 2018-09-19 |  |  | 0
59 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 232 ВЛ 6 Кв ф Красный Флаг 1 пс пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 | 10,00 2018.09.20 | 13,30 2018.09.20 | В | 3.5 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 2018-09-20 |  |  | 0
60 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 КТП 207 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.4 | 15,00 2018.09.21 | 16,00 2018.09.21 | В | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 10 | 0 | 2018-09-21 |  |  | 0
61 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ТП 339 от РП 2 ВЛ 6 кВ ф Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 | 10,00 2018.09.24 | 15,00 2018.09.24 | В | 5 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 2018-09-24 |  |  | 0
62 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 47 П ВЛ 6 кВ ф Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 | 10,00 18.10.04. | 12,00 18.10.04. | П | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2018.10.04. |  |  | 0
63 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ на КТП 206, 207, 208 | 6 | 11,00 18.10.22. | 17,30 18.10.22. | В | 6.5 | ВЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 123.61 | 0 | 2018.10.22. |  |  | 0
64 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 206 ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 | 10,00 2018.11.10 | 13,00 2018.11.10 | П | 3 | ТП | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 13.3 | 0 | 2018-11-10 |  |  | 0
65 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ на КТП 208 | 6 | 11,40 2018.11.21 | 13,40 2018.11.21 | П | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 13.8 | 0 | 2018-11-21 |  |  | 0
66 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 431 ВЛ 6 кВ Город-2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 | 10,00 2018.11.22 | 11,00 2018.11.22 | В | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 2018-11-22 |  |  | 0
67 | ООО "БСЭК" | КЛ | КЛ 6 кВ на ТП 192 от ВЛ 6 кВ фидр "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 | 16,30 2018.11.23 | 21,00 2018.11.23 | В1 | 4.5 | КЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 2018-11-23 | 3.4.8 | 4.13 | 1
68 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ ф № 907 пс Долговская 35/6 кВ | 6 | 11,00 2018.11.27 | 12,00 2018.11.27 | П | 1 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.6 | 0 | 2018-11-27 |  |  | 0
69 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ на КТП 206, 207, 208 | 6 | 10,30 2018.11.29 | 12,00 2018.11.29 | П | 1.5 | ВЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 123.61 | 0 | 2018-11-29 |  |  | 0
70 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ВЛ 6 кВ ф Рч-2 пс Речная 110/6 кВ на КТП 206, 207, 208 | 6 | 11,00 2018.12.03 | 14,00 2018.12.03 | П | 3 | ВЛ | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 123.61 | 0 | 2018.12.03 |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 180.84 | x | x | x | 1310 |  | 2 | 1298 |  |  | 48 | 1260 |  | 1491.15 |  | x | x | x | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 102.19 | x | x | x | 1008 |  | 2 | 996 |  |  | 32 | 974 |  | 1147.56 |  | x | x | x | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | x | x | x | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | x | x | x | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 50.07 | x | x | x | 263 |  |  | 263 |  |  | 12 | 251 |  | 304.04 |  | x | x | x | 0; 1
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 28.58 | x | x | x | 39 |  |  | 39 |  |  | 4 | 35 |  | 39.55 |  | x | x | x | 1