## Информация св мощьности
Информация о наличии свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощьности ООО "БСЭК"
за 2024 год
№ пп | Диспетчерское наименование присоеденения
|  | № ТП | мощьность кВа | I ном (А) | I нагр. (А) | % загрузки
1 | от ВЛ 6 кВ ф "Город 7" пс Промбаза 35/6 кВ | 394 | 630 | 910 | 182 | 20
2 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 232 | 160 | 231 | 22 | 9.5238
3 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 124 | 100 | 145 | 10 | 6.8966
4 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч- 1" пс Речная 110/6 кВ | 115 | 63 | 91 | 19 | 20.8791
5 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 444 | 100 | 145 | 20 | 13.7931
6 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6кВ | 231 | 400 | 577 | 30 | 5.1993
7 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | Б/Н ООО "Алмаз" | 63 | 91 | 55 | 60.4396
8 | от ВЛ 6 кВ "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 239 | 250 | 361 | 20 | 5.5402
9 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | Б/Н Королев | 160 | 231 | 52 | 22.5108
10 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 242 | 630 | 910 | 33 | 3.6264
11 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 458 | 100 | 145 | 32 | 22.069
12 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 126 | 100 | 145 | 10 | 6.8966
13 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ ООО "Навигатор 2006" | Б/Н | 100 | 145 | 35 | 24.1379
14 | от ВЛ 6 кВ ф "ПБ Липовский" пс Промбаза 35/6 кВ | 34 Л | 25 | 36 | 28 | 77.7778
15 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 226 | 160 | 231 | 42 | 18.1818
16 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 292 | 250 | 361 | 18 | 4.9861
17 | от ВЛ 6 кВ ф Ретронслятор- 3, пс Линейная 35/6 кВ | 428 | 400 | 577 | 50 | 8.6655
18 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 145 | 180 | 261 | 21 | 8.046
19 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 192 | 400 | 580 | 12 | 2.069
20 | от ВЛ 6 кВ, ф № "12 мик-он" РП 18 пс Речная 110/6 кВ | 217 | 250 | 361 | 40 | 11.0803
21 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 369 | 63 | 91 | 23 | 25.2747
22 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 441 | 25 | 36 | 37 | 102.7778
23 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 151 | 630 | 910 | 110 | 12.0879
24 | от ВЛ 6 кВ ф № "Город 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 173 | 250 | 361 | 81 | 22.4377
25 | от ВЛ 6 кВ ф № "Город 2" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 431 | 40 | 58 | 10 | 17.2414
26 | от ВЛ 6 кВ ф № "Дом Советов" пс Заводская 110/6 кВ | 283 | 160 | 231 | 24 | 10.3896
27 | от ВЛ 6 кВ ф № "Учхоз", "АБЗ" пс "Речная 110/6 кВ | 353 | 160 | 231 | 3 | 1.2987
28 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 1) | 1600 | 2309 | 392 | 16.977
29 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 2) | 1600 | 2309 | 602 | 26.0719
30 | от ВЛ 6 кВ РП 1 ф Город 4 пс "Заводская 110/6 кВ | 191 | 100 | 145 | 26 | 17.931
31 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 339 | 400 | 577 | 80 | 13.8648
32 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 532 | 630 | 910 | 231 | 25.3846
33 | от ВЛ 6 кВ ф Красный флаг - 1, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 175 | 160 | 231 | 18 | 7.7922
34 | от РП 18, ВЛ 6 кВ, ф Межрайгаз на ТП 439 | 159 | 40 | 58 | 10 | 17.2414
35 | РП 1, ВЛ 6 кВ, Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 418 | 25 | 36 | 2 | 5.5556
36 | от РП 1, ВЛ 6 кВ Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 353 | 100 | 145 | 14 | 9.6552
37 | от РП 18, ВЛ 6 кВ ф Межрайгаз пс "Речная 110\6 кВ. | 469 | 160 | 231 | 3 | 1.2987
38 | от ВЛ 6 кВ "Западный -2", РП-2, ВЛ фидер "АРМ" пс Заводская 110/6 кВ | 119 | 160 | 231 | 0 | 0
39 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, РП 396,Заводская 110/6 кВ | 435 | 160 | 231 | 8 | 3.4632
40 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т 1) | 630 | 909 | 0 | 0
41 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т2) | 630 | 909 | 142 | 15.6216
42 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 1) | 1000 | 1443 | 0 | 0
43 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 2) | 1000 | 1443 | 460 | 31.878
44 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 1) | 630 | 909 | 184 | 20.242
45 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 2) | 630 | 909 | 9 | 0.9901
46 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-1" пс Речная 110\6 кВ | 102 | 160 | 231 | 8 | 3.4632
47 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 222 | 160 | 231 | 25 | 10.8225
48 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 531 | 100 | 145 | 23 | 15.8621
49 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 204 | 63 | 91 | 19 | 20.8791
50 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 206 | 250 | 361 | 99 | 27.4238
51 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 207 | 250 | 361 | 51 | 14.1274
52 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 208 | 250 | 361 | 80 | 22.1607
53 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 210 П | 400 | 580 | 39 | 6.7241
54 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 211 П | 400 | 580 | 52 | 8.9655
55 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 212 П | 400 | 580 | 81 | 13.9655
56 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 213 П | 400 | 580 | 45 | 7.7586
57 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 214 П | 160 | 231 | 2 | 0.8658
58 | от ВЛ 6 кВ ф № 5 "Учхоз" пс Речная 110/6 кВ | 489 | 63 | 91 | 10 | 10.989
59 | от ВЛ Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ, | 54 П | 100 | 145 | 15 | 10.3448
60 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 47 П | 160 | 231 | 22 | 9.5238
61 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 45 П | 100 | 145 | 6 | 4.1379
62 | от Л 10 кВ На-2 пс Новоалександровская 35/10 кВ | 221 | 400 | 580 | 30 | 5.1724
63 | от ВЛ 10 кВ, ф Нт-2, пс Новотепловская 110/35/10 кВ | 220 П | 10 | 14.5 | 0 | 0
64 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110 кВ | 230 | 63 | 91 | 4 | 4.3956
65 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 201 | 63 | 91 | 11 | 12.0879
66 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-3, пс Твердиловская 110 кВ | 322 | 40 | 58 | 13 | 22.4138
67 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-6, пс Твердиловская 110 кВ | 621 | 250 | 361 | 15 | 4.1551
68 | от ВЛ 6 кВ ф Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ | 36 Л | 100 | 145 | 5 | 3.4483
69 | от Л 10 кВ ф Кт-7 пс Колтубановская 110/10 кВ | 706 | 63 | 91 | 18 | 19.7802
70 | от Л 10 кВ ф -2, пс Грачевская 35/10 кВ | 223 | 100 | 145 | 14 | 9.6552
71 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 400 | 577 | 33 | 5.7192
72 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 630 | 909 | 47 | 5.1705
73 | от Л 10 кВ ф 907 пс Долговская 35/6 кВ ООО "Природа Оренбург" | Б/Н | 160 | 231 | 9 | 3.8961
74 | от ВЛ 6 кв ф Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ ООО " Природа Пермь" | Б/Н | 250 | 361 | 55 | 15.2355
75 | от Л 10 кВ ф-10 пс Промбаза 35/10 кВ | 206 | 250 | 361 | 30 | 8.3102
76 | от Л 10 кВ Тц - 9 пс Тоцкая 35/10 кВ | 935 | 63 | 91 | 28 | 30.7692
77 | от Л 10 кВ ф Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 117 П | 100 | 145 | 31 | 21.3793
78 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 102 | 63 | 91 | 17 | 18.6813
79 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 112 | 250 | 361 | 36 | 9.9723
80 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 201 | 100 | 145 | 20 | 13.7931
81 | от ВЛ 10 кВ, ф Пм-5 пс Первомайская 110 кВ | 506 | 250 | 361 | 13 | 3.6011
82 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 804 | 630 | 909 | 150 | 16.5017
83 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 805 | 630 | 909 | 225 | 24.7525
84 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 811 | 400 | 577 | 120 | 20.7972
85 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 812 | 400 | 577 | 90 | 15.5979
86 | от Л 10 кВ ф Тш-1 пс Ташлинская 110 кВ | 122 | 400 | 577 | 340 | 58.9255
87 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 315 | 630 | 909 | 33 | 3.6304
88 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 313 | 100 | 145 | 20 | 13.7931
89 | от Л 10 кВ ф Тш-2 пс Ташлинская 110 кВ | 225 | 63 | 91 | 10 | 10.989
90 | от Л 10 кВ ф Кг 3 пс Красногвардейская 35/10 кВ | 313 | 63 | 91 | 31 | 34.0659
91 | пс Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ | Т 1 | 2500 | 137.5 | 7 | 5.0909
92 | пс Красногвардейский Элеватор 35/10 кВ | Т 2 | 4000 | 210 | 29 | 13.8095
93 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 128 | 400 | 577 | 29 | 5.026
94 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 128 | 320 | 460 | 6 | 1.3043
95 | от Л 10 кВ ф-10 пс Промбаза 35/10 кВ | 84 | 630 | 910 | 29 | 3.1868
96 | РП 1, ВЛ 6 кВ, Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 133 | 63 | 91 | 1 | 1.0989
97 | пс "Заводская 110/6 кВ ВЛ 6 кВ фидер "Западный -2", РП-2, ВЛ фидер "АРМ" | 116 | 250 | 361 | 40 | 11.0803
98 | пс "Заводская 110/6 кВ КЛ 6 кВ, РУС - 1, 2 | 112 | 250 | 361 | 130 | 36.0111
99 | Новое БПО пс Промбаза 36/6 кВ, ВЛ 6 кВ фидер Котельная 1 ц | Б/Н | 630 | 910 | 310 | 34.0659
100 | Старое БПО пс Промбаза 36/6 кВ, ВЛ 6 кВ фидер Котельная 1 ц | Б/Н | 1000 | 144 | 580 | 402.7778
101 | Новое БПО пс Промбаза 36/6 кВ, ВЛ 6 кВ фидер Котельная 2 ц | Б/Н | 630 | 910 | 223 | 24.5055
102 | Старое БПО пс Промбаза 36/6 кВ, ВЛ 6 кВ фидер Котельная 2 ц | Б/Н | 1000 | 144 | 480 | 333.3333
103 | ВЛ 6 кВ ф "Никольский" пс Промбаза 35/6 кВ . | 4 | 630 | 910 | 202 | 22.1978
104 | ВЛ 6 кВ ф "Никольский" пс Промбаза 35/6 кВ . | 6 | 630 | 910 | 147 | 16.1538
105 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 211 | 100 | 145 | 29 | 20
106 | Л 6 кВ Бз- Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ. Бузулукский район | 5 | 25 | 36 | 10 | 27.7778
107 | Л 6 кВ Бз- Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ. Бузулукский район | 40 | 63 | 91 | 20 | 21.978
108 | Л 6 кВ Бз- Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ. Бузулукский район | 49 | 400 | 580 | 0 | 0
109 | пс Первомайская 110/35/10 кВ ф Пм-5 ВЛ 10 кВ | 533 | 1000 | 1450 | 0 | 0
110 | пс Первомайская 110/35/10 кВ ф Пм-5 ВЛ 10 кВ | 533 | 1000 | 1450 | 477 | 32.8966
111 | пс Первомайская 110/35/10 кВ ф Пм-5 ВЛ 10 кВ | Б/Н | 250 | 360 | 0 | 0
112 | пс Первомайская 35/6 кВ Л 6 кВ ф - 2 | 1 | 250 | 360 | 39 | 10.8333
113 | пс Первомайская 35/6 кВ Л 6 кВ ф - 2 | 2 | 630 | 910 | 0 | 0
114 | пс Первомайская 35/6 кВ Л 6 кВ ф - 2 | 3 | 400 | 580 | 102 | 17.5862
115 | пс Первомайская 35/6 кВ Л 6 кВ ф - 2 | 4 | 630 | 910 | 290 | 31.8681