## 8.1(2)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | май |  | 2019 | год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Признак АПВ (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Признак АВР (1 - Успешно/0 - Не успешно/2 - Отсутствует/3 - не работала (по принципу действия или выведена по режиму)) | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час |  |  | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
1 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 230 Л 10кВ Тв-2 пс Твердиловская110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 12-00 2019.05.08 | 13-00 2019.05.08 | П | 1 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2019-05-08 | 0 | 0 | 0
2 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 322 Л 10кВ Тв-3 пс Твердиловская110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 13-00 2019.05.08 | 15-00 2019.05.08 | П | 2 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 2019-05-08 | 0 | 0 | 0
3 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ ф ЖБИ пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 15-00 2019.05.08 | 17-00 2019.05.08 | П | 2 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.88 | 0 | 2019-05-08 | 0 | 0 | 0
4 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП Б/Н ВЛ 6 кВ ф № 907, пс Долговская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.05.13 | 12-00 2019.05.13 | П | 2 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.19 | 0 | 2019-05-13 | 0 | 0 | 0
5 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 232 ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг 1" пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14-00 2019.05.13 | 16-00 2019.05.13 | П | 2 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2019-05-13 | 0 | 0 | 0
6 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП Б/Н Л 6 кВ ф Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.05.14 | 14-00 2019.05.14 | П | 4 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.61 | 0 | 2019-05-14 | 0 | 0 | 0
8 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 208 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2019.05.15 | 11-30 2019.05.15 | П | 0.5 | 2 | 2 | ВЛ 0,4 кВ гр 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.11 | 0 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0
9 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 207 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2019.05.15 | 12-00 2019.05.15 | П | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0,4 кВ гр 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3.33 | 0 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0
10 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 458 ВЛ 6 Кв ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16-00 2019.05.15 | 18-00 2019.05.15 | П | 2 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.11 | 0 | 2019-05-15 | 0 | 0 | 0
11 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 489 ВЛ 6 кВ ф-5 "учхоз" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.05.16 | 12-30 2019.05.16 | П | 2.5 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8.19 | 0 | 2019-05-16 | 0 | 0 | 0
12 | ООО "БСЭК" | ВЛ | ТП 431 ВЛ 6 кВ Город-2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.05.17 | 12-30 2019.05.17 | П | 2.5 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0
13 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 431 ВЛ 6 кВ Город-2 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 13-00 2019.05.17 | 15-00 2019.05.17 | П | 2 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.31 | 0 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0
14 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 212 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16-00 2019.05.17 | 17-00 2019.05.17 | П | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0,4 кВ гр 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.33 | 0 | 2019-05-17 | 0 | 0 | 0
15 | ООО "БСЭК" | ТП | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 506 ВЛ 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10/6 кВ | 10 (10.5) | 11-00 2019.05.22 | 15-00 2019.05.22 | П | 1 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.25 | 0 | 2019-05-22 | 0 | 0 | 0
16 | ООО "БСЭК" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 124, 232, 444 ВЛ 6 кВ ф "Красный Флаг 1" пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 12-00 2019.05.23 | 19-00 2019.05.23 | П | 7 | 2 | 2 | ВЛ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8.33 | 0 | 2019-05-23 | 0 | 0 | 0
17 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 101 Л 10 кв Гр 1 пс Грачевская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 11-00 2019.05.27 | 15-00 2019.05.27 | П | 4 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13.33 | 0 | 2019-05-27 | 0 | 0 | 0
18 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 212 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15-00 2019.05.28 | 16-00 2019.05.28 | П | 1 | 2 | 2 | ВЛ 0,4 кВ гр 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11.66 | 0 | 2019-05-28 | 0 | 0 | 0
19 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 339 от РП 2 ВЛ 6 кВ ф Химчистка пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12-00 2019.05.31 | 14-00 2019.05.31 | П | 2 | 2 | 2 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 2019-05-31 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи электрической энергии за отчетный период: | [6 empty] | И | 39.5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 125.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0; 1
- по ограничениям, связанным с проведением ремонтных работ | [6 empty] | П | 39.5 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 16 | 32 | 0 | 125.67 | 0 | 0 | 0 | 0
- по аварийным ограничениям | [6 empty] | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- по внерегламентным отключениям, учитываемым при расчете показателей надежности, в том числе индикативных показателей надежности | [6 empty] | В1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь