## Замер нагрузок 2024
Замеры зимних нагрузок на ТП, ПС ООО "БСЭК" за 2024 год
№ пп | Диспетчерское наименование присоеденения
|  | № ТП | мощьность кВа | I ном (А) | ф "А" | ф "В" | ф "С" | Дата замеров
1 | от ВЛ 6 кВ ф "Город 7" пс Промбаза 35/6 кВ | 394 | 630 | 910 | 171 | 182 | 188 | 2024-12-15
2 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 232 | 160 | 231 | 51 | 22 | 41 | 2024-12-11
3 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 124 | 100 | 145 | 28 | 10 | 11 | 2024-12-11
4 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч- 1" пс Речная 110/6 кВ | 115 | 63 | 91 | 8 | 19 | 33 | 2024-12-11
5 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 444 | 100 | 145 | 50 | 20 | 41 | 2024-12-11
6 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6кВ | 231 | 400 | 577 | 21 | 30 | 35 | 2024-12-11
7 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ ООО "Алмаз" | Б/Н | 63 | 91 | 40 | 55 | 68 | 2024-12-11
8 | от ВЛ 6 кВ "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 239 | 250 | 361 | 7 | 20 | 23 | 2024-12-11
9 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | Б/Н Королев | 160 | 231 | 48 | 52 | 43 | 2024-12-15
10 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 242 | 630 | 910 | 29 | 33 | 40 | 2024-12-15
11 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 458 | 100 | 145 | 27 | 32 | 30 | 2024-12-15
12 | от ВЛ 6 кВ ф "Красный флаг - 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 126 | 100 | 145 | 14 | 10 | 28 | 2024-12-15
13 | от ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ" Навигатор 2006" | Б/Н | 100 | 145 | 17 | 35 | 26 | 2024-12-15
14 | от ВЛ 6 кВ ф "ПБ Липовский" пс Промбаза 35/6 кВ | 34 Л | 25 | 36 | 34 | 28 | 22 | 2024-12-15
15 | от ВЛ 6 кВ ф № 3 "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 226 | 160 | 231 | 33 | 42 | 43 | 2024-12-15
16 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 292 | 250 | 361 | 25 | 18 | 40 | 2024-12-15
17 | от ВЛ 6 кВ ф Ретронслятор- 1, РП 19, пс Погат 35/6 кВ | 428 | 400 | 577 | 77 | 50 | 124 | 2024-12-15
18 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 145 | 180 | 261 | 32 | 21 | 62 | 2024-12-15
19 | от ВЛ 6 кВ ф № "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 192 | 400 | 577 | 15 | 12 | 29 | 2024-12-15
20 | от ВЛ 6 кВ, ф № "12 мик-он" РП 18 пс Речная 110/6 кВ | 217 | 250 | 361 | 50 | 40 | 44 | 2024-12-15
21 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 369 | 63 | 91 | 16 | 23 | 19 | 2024-12-15
22 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 441 | 25 | 36 | 26 | 37 | 33 | 2024-12-15
23 | от ВЛ 6 кВ ф № "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 151 | 630 | 909 | 120 | 110 | 211 | 2024-12-15
24 | от ВЛ 6 кВ ф № "Город 1" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 173 | 250 | 361 | 63 | 81 | 32 | 2024-12-15
25 | от ВЛ 6 кВ ф № "Город 2" пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 431 | 40 | 58 | 18 | 10 | 4 | 2024-12-15
26 | от ВЛ 6 кВ ф № "Дом Советов" пс Заводская 110/6 кВ | 283 | 160 | 231 | 26 | 24 | 12 | 2024-12-15
27 | от ВЛ 6 кВ ф № "Учхоз", "АБЗ" пс "Речная 110/6 кВ | 353 | 160 | 231 | 17 | 3 | 2 | 2024-12-15
28 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 1) | 1600 | 2309 | 370 | 392 | 400 | 2024-12-15
29 | пс "Заводская 110/6 кВ 1 СШ, яч 22, КЛ 6 кВ ф ТРК Север, резерв пс 7 мик-он 110/6 кВ, яч 6 ВЛЗ 6 кВФ Парк | 476 (Т 2) | 1600 | 2309 | 580 | 602 | 588 | 2024-12-13
30 | от ВЛ 6 кВ РП 1 ф Город 4 пс "Заводская 110/6 кВ | 191 | 100 | 145 | 29 | 26 | 12 | 2024-12-13
31 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 339 | 400 | 577 | 66 | 80 | 122 | 2024-12-13
32 | от РП 2, ф Химчистка, ВЛ 6 кВ, пс "Заводская 110/6 кВ | 532 | 630 | 910 | 250 | 231 | 240 | 2024-12-13
33 | от ВЛ 6 кВ ф Красный флаг - 1, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 175 | 160 | 231 | 16 | 18 | 12 | 2024-12-15
34 | от РП 18, ВЛ 6 кВ, ф Межрайгаз на ТП 439 | 159 | 40 | 58 | 18 | 10 | 23 | 2024-12-15
35 | РП 1, ВЛ 6 кВ, Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 418 | 25 | 36 | 8 | 2 | 14 | 2024-12-15
36 | от РП 1, ВЛ 6 кВ Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 353 | 100 | 145 | 15 | 14 | 21 | 2024-12-15
37 | от РП 18, ВЛ 6 кВ ф Межрайгаз пс "Речная 110\6 кВ. | 469 | 160 | 231 | 6 | 3 | 37 | 2024-12-15
38 | от ВЛ 6 кВ "Западный -2", РП-2, ВЛ фидер "АРМ" пс Заводская 110/6 кВ | 119 | 160 | 231 | 3 | 0 | 67 | 2024-12-15
39 | от ВЛ 6 кВ ф Город 3, РП 396 ,Заводская 110/6 кВ | 435 | 160 | 231 | 6 | 8 | 13 | 2024-12-15
40 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т 1) | 630 | 909 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-15
41 | от ВЛ 6 кВ ф Маяк 1,2, РП 19, 1 СШ пс "Погат" 35/6 кВ | 467 (Т2) | 630 | 909 | 180 | 142 | 123 | 2024-12-13
42 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 1) | 1000 | 1443 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-13
43 | от ВЛ 6 кВ ф "Очест. Сооруж. 1- 2, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 330 (Т 2) | 1000 | 1443 | 380 | 460 | 440 | 2024-12-13
44 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 1) | 630 | 909 | 160 | 184 | 220 | 2024-12-13
45 | от ВЛ 6 кВ ф № "Водовод 1,2", пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | РП 15 (Т 2) | 630 | 909 | 5 | 9 | 22 | 2024-12-17
46 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-1" пс Речная 110\6 кВ | 102 | 160 | 231 | 6 | 8 | 33 | 2024-12-17
47 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 222 | 160 | 231 | 28 | 25 | 37 | 2024-12-17
48 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 531 | 100 | 145 | 14 | 23 | 40 | 2024-12-15
49 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 204 | 63 | 91 | 18 | 19 | 41 | 2024-12-15
50 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 206 | 250 | 361 | 87 | 99 | 82 | 2024-12-15
51 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 207 | 250 | 361 | 62 | 51 | 50 | 2024-12-17
52 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 208 | 250 | 361 | 62 | 80 | 64 | 2024-12-17
53 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 210 П | 400 | 580 | 46 | 39 | 51 | 2024-12-17
54 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 211 П | 400 | 580 | 35 | 52 | 55 | 2024-12-11
55 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 212 П | 400 | 580 | 69 | 81 | 70 | 2024-12-11
56 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 213 П | 400 | 580 | 61 | 45 | 56 | 2024-12-11
57 | от ВЛ 6 кВ ф "Рч-2" пс Речная 110\6 кВ | 214 П | 160 | 231 | 12 | 2 | 5 | 2024-12-11
58 | от ВЛ 6 кВ ф № 5 "Учхоз" пс Речная 110/6 кВ | 489 | 63 | 91 | 10 | 10 | 12 | 2024-12-11
59 | от ВЛ Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ, | 54 П | 100 | 145 | 19 | 15 | 27 | 2024-12-17
60 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 47 П | 160 | 231 | 38 | 22 | 41 | 2024-12-17
61 | от ВЛ 6 кВ, ф Бз- Искра, пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 45 П | 100 | 145 | 3 | 6 | 4 | 2024-12-13
62 | от Л 10 кВ На-2 пс Новоалександровская 35/10 кВ | 221 | 400 | 580 | 36 | 30 | 24 | 2024-12-13
63 | от ВЛ 10 кВ, ф Нт-2, пс Новотепловская 110/35/10 кВ | 220 П | 10 | 14.5 | 0 | 0 | 1 | 2024-12-16
64 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 230 | 63 | 91 | 1 | 4 | 12 | 2024-12-16
65 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-2, пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 201 | 63 | 91 | 8 | 11 | 7 | 2024-12-16
66 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-3, пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 322 | 40 | 58 | 8 | 13 | 14 | 2024-12-16
67 | от ВЛ 10 кВ, ф Тв-6, пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 621 | 250 | 361 | 18 | 15 | 6 | 2024-12-17
68 | от ВЛ 6 кВ ф Пб-Липовский, пс Промбаза 35/6 кВ | 36 Л | 100 | 145 | 4 | 5 | 15 | 2024-12-17
69 | от Л 10 кВ ф Кт-7 пс Колтубановская 110/10 кВ | 706 | 63 | 91 | 7 | 18 | 14 | 2024-12-17
70 | от Л 10 кВ ф -2, пс Грачевская 35/10 кВ | 223 | 100 | 145 | 6 | 14 | 22 | 2024-12-17
71 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 400 | 577 | 31 | 33 | 36 | 2024-12-17
72 | от Л 10 кВ ф -1, пс Грачевская 35/10 кВ | 101 | 630 | 909 | 45 | 47 | 45 | 2024-12-17
73 | от Л 10 кВ ф 907 пс Долговская 35/6 кВ ООО "Природа Оренбург" | Б/Н | 160 | 231 | 22 | 9 | 19 | 2024-12-15
74 | от ВЛ 6 кв ф Султангуловский пс Заглядино 35/6 кВ ООО " Природа Пермь" | Б/Н | 250 | 361 | 16 | 55 | 22 | 2024-12-15
75 | от Л 10 кВ ф-10 пс Промбаза 35/10 кВ | 206 | 250 | 361 | 25 | 30 | 156 | 2024-12-15
76 | от Л 10 кВ Тц - 9 пс Тоцкая 35/10 кВ | 935 | 63 | 91 | 12 | 28 | 3 | 2024-12-15
77 | от Л 10 кВ ф Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 117 П | 100 | 145 | 14 | 31 | 23 | 2024-12-15
78 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 102 | 63 | 91 | 12 | 17 | 17 | 2024-12-16
79 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 112 | 250 | 361 | 25 | 36 | 29 | 2024-12-16
80 | от Л 6 кВ ф - 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 201 | 100 | 145 | 22 | 20 | 18 | 2024-12-16
81 | от ВЛ 10 кВ, ф Пм-5 пс Первомайская 110 кВ | 506 | 250 | 361 | 6 | 13 | 15 | 2024-12-11
82 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 804 | 630 | 909 | 136 | 150 | 143 | 2024-12-11
83 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 805 | 630 | 909 | 189 | 225 | 182 | 2024-12-11
84 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 811 | 400 | 577 | 81 | 120 | 86 | 2024-12-16
85 | от Л 10 кВ ф Тш-8 пс Ташлинская 110 кВ | 812 | 400 | 577 | 78 | 90 | 85 | 2024-12-16
86 | от Л 10 кВ ф Тш-1 пс Ташлинская 110 кВ | 122 | 400 | 577 | 301 | 340 | 360 | 2024-12-16
87 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 315 | 630 | 909 | 46 | 33 | 25 | 2024-12-16
88 | от Л 10 кВ ф Тш-3 пс Ташлинская 110 кВ | 313 | 100 | 145 | 11 | 20 | 12 | 2024-12-16
89 | от Л 10 кВ ф Тш-2 пс Ташлинская 110 кВ | 225 | 63 | 91 | 18 | 10 | 11 | 2024-12-13
90 | от Л 10 кВ ф Кг 3 пс Красногвардейская 35/10 кВ | 313 | 63 | 91 | 3 | 31 | 70 | 2024-12-13
91 | ПС Красногвардейский элеватор 35/10 кВ | Т 1 | 2500 | 137.5 | 6 | 7 | 9 | 2024-12-13
92 | ПС Красногвардейский элеватор 35/10 кВ | Т 2 | 4000 | 210 | 24 | 29 | 39 | 2024-12-13
93 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 128 | 400 | 577 | 101 | 29 | 82 | 2024-12-13
94 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 128 | 320 | 460 | 2 | 6 | 2 | 2024-12-11
95 | от Л 10 кВ ф-10 пс Промбаза 35/10 кВ | 84 | 630 | 910 | 46 | 29 | 61 | 2024-12-11
96 | РП 1, ВЛ 6 кВ, Ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110\35\10\6 кВ | 133 | 63 | 91 | 3 | 1 | 21 | 2024-12-11
97 | пс "Заводская 110/6 кВ ВЛ 6 кВ фидер "Западный -2", РП-2, ВЛ фидер "АРМ" | 116 | 250 | 361 | 33 | 40 | 38 | 2024-12-11
98 | пс "Заводская 110/6 кВ КЛ 6 кВ, РУС - 1, 2 | 112 | 250 | 361 | 141 | 130 | 124 | 2024-12-11
99 | Новое БПО пс Промбаза 36/6 кВ, ВЛ 6 кВ фидер Котельная 1 ц | Б/Н | 630 | 910 | 331 | 310 | 302 | 2024-12-11
100 | Старое БПО пс Промбаза 36/6 кВ, ВЛ 6 кВ фидер Котельная 1 ц | Б/Н | 1000 | 144 | 510 | 580 | 600 | 2024-12-11
101 | Новое БПО пс Промбаза 36/6 кВ, ВЛ 6 кВ фидер Котельная 2 ц | Б/Н | 630 | 910 | 211 | 223 | 214 | 2024-12-11
102 | Старое БПО пс Промбаза 36/6 кВ, ВЛ 6 кВ фидер Котельная 2 ц | Б/Н | 1000 | 144 | 430 | 480 | 501 | 2024-12-11
103 | ВЛ 6 кВ ф "Никольский" пс Промбаза 35/6 кВ . | 4 | 630 | 910 | 187 | 202 | 190 | 2024-12-11
104 | ВЛ 6 кВ ф "Никольский" пс Промбаза 35/6 кВ . | 6 | 630 | 910 | 115 | 147 | 150 | 2024-12-11
105 | от ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110\6 кВ | 211 | 100 | 145 | 62 | 29 | 30 | 2024-12-16
106 | Л 6 кВ Бз- Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ. Бузулукский район | 5 | 25 | 36 | 41 | 10 | 12 | 2024-12-16
107 | Л 6 кВ Бз- Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ. Бузулукский район | 40 | 63 | 91 | 22 | 20 | 31 | 2024-12-16
108 | Л 6 кВ Бз- Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ. Бузулукский район | 49 | 400 | 580 | 3 | 0 | 0 | 2024-12-16
109 | пс Первомайская 110/35/10 кВ ф Пм-5 ВЛ 10 кВ | 533 | 1000 | 1450 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16
110 | пс Первомайская 110/35/10 кВ ф Пм-5 ВЛ 10 кВ | 533 | 1000 | 1450 | 422 | 477 | 428 | 2024-12-16
111 | пс Первомайская 110/35/10 кВ ф Пм-5 ВЛ 10 кВ | Б/Н | 250 | 360 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16
112 | пс Первомайская 35/6 кВ Л 6 кВ ф - 2 | 1 | 250 | 360 | 51 | 39 | 40 | 2024-12-16
113 | пс Первомайская 35/6 кВ Л 6 кВ ф - 2 | 2 | 630 | 910 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-16
114 | пс Первомайская 35/6 кВ Л 6 кВ ф - 2 | 3 | 400 | 580 | 165 | 102 | 180 | 2024-12-16
115 | пс Первомайская 35/6 кВ Л 6 кВ ф - 2 | 4 | 630 | 910 | 370 | 290 | 380 | 2024-12-16