## 8.1(8)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за сентябрь 2019 год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 292 ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.09.10 | 13-00 2019.09.10 | П | 3 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.4 |  | 2019.09.10 |  |  | 1
2 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП БН ВЛ 6 кВ ф "Султангуловский" пс Заглядино 35/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2019.09.12 | 13-00 2019.09.12 | П | 2 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6 |  | 2019.09.12 |  |  | 1
3 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 115 ВЛ 6 кВ Рч-1 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 00-30 2019.09.13 | 01-55 2019.09.13 | В | 1.416 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.6 |  | 2019.09.13 | 3.4.13.4 | 4.3 | 1
4 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 145 ВЛ 6 кВ ф "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09-30 2019.09.17 | 13-00 2019.09.17 | П | 3.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.5 |  | 2019.09.17 |  |  | 1
5 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 283 ВЛ 6 кВ ф "Дом Советов" пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09-42 2019.09.18 | 11-30 2019.09.18 | П | 1.8 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.88 |  | 2019.09.18 |  |  | 1
6 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП Б/Н Навигатор 2006 ВЛ 6 кВ ф "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09-07 2019.09.19 | 14-25 2019.09.19 | В | 5.3 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.9 |  | 2019.09.19 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 292 ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.09.19 | 13-00 2019.09.19 | П | 3 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.4 |  | 2019.09.19 |  |  | 1
4 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 211 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15-00 2019.09.23 | 15-30 2019.09.23 | П | 0.5 | ВЛ 0,4 кВ гр 1 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13.58 |  | 2019.09.23 |  |  | 1
4 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 211 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.09.24 | 11-45 2019.09.24 | П | 1.75 | ВЛ 0,4 кВ гр 1 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13.58 |  | 2019.09.24 |  |  | 1
4 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 231 ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14-25 2019.09.24 | 16-53 2019.09.24 | П | 2.466 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.94 |  | 2019.09.24 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь