## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | декабрь | месяц | 2023 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
20 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 6 кВ, фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,14 2023.12.06 | 12,18 2023.12.06 | П | 2.07 | ВЛ 6 кВ, фидер Никольский пс Промбаза 35/6 кВ | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 218 | 0 | 0 | 0 | 218 | 0 | 129.6 |  | 06.12.2023 |  |  | 1
19 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-706 Л 10 кВ Кт-7 пс Колтубановская 110/10 кВ | 10 (10.5) | 10,12 2023.12.07 | 16,21 2023.12.07 | П | 6.15 | ТП-706 Л 10 кВ Кт-7 пс Колтубановская 110/10 кВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13.2 |  | 07.12.2023 |  |  | 1
17 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 208 Л 6 кВ, Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 13,48 2023.12.07 | 15,57 2023.12.07 | В | 2.15 | ТП 6 (6.3) кВ | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 21.6 |  | 2023-12-07 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
18 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛИ 0,4 кВ гр № 2 ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 04,45 2023.12.08 | 08,54 2023.12.08 | В | 4.15 | ВЛ 0.38 кВ ВЛИ 0,4 кВ гр № 2 ТП 212 Л 6 кВ Рч 2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16.3 |  | 2023-12-08 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
19 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-122 Л 10 кВ Тш-1 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11,07 2023.12.11 | 13,33 2023.12.11 | П | 2.43 | ТП-122 Л 10 кВ Тш-1 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 11.12.2023 |  |  | 1
19 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-225 Л 10 кВ Тш-2 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 15,02 2023.12.11 | 16,40 2023.12.11 | П | 1.63 | ТП-225 Л 10 кВ Тш-2 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.55 |  | 11.12.2023 |  |  | 1
19 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ПС | ПС Красногвардейский элеватор 35/10 кВ | 35 | 13,40 2023.12.15 | 14,45 2023.12.15 | В | 1.08 | ПС 35 кВ | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 535 | филиал ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" | 2023-12-15 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
20 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 211 Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 08,59 2023.12.19 | 14,14 2023.12.19 | В | 5.25 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 211 Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 33.5 |  | 2023-12-19 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
19 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-173 ВЛ 6 кВ фидер Город 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 10 (10.5) | 11,35 2023.12.26 | 12,53 2023.12.26 | П | 1.3 | ТП-173 ВЛ 6 кВ фидер Город 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 13.6 |  | 26.12.2023 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь