## 8.1(8)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за август | [15 empty] | 2019 | год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 476 ВЛ З 6 кВ ф,"Парк", пс 7-а М-он, КЛ 6 кВ Ф "ТЦ Север" пс Заводская 110/6 кВ 110/6 кВ | 6 (6.3) | 08-30 2019.08.07 | 12-30 2019.08.07 | П | 4 | ТП 1 С.Ш. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019.08.07 |  |  | 1
2 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 476 ВЛ З 6 кВ ф,"Парк", пс 7-а М-он, КЛ 6 кВ Ф "ТЦ Север" пс Заводская 110/6 кВ 110/6 кВ | 6 (6.3) | 08-30 2019.08.08 | 10-30 2019.08.08 | П | 2 | ТП 2 С.Ш. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019.08.08 |  |  | 1
3 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 394 В Л 6кВ ф Город 7, пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.08.12 | 12-00 2019.08.12 | П | 2 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |  | 2019.08.12 |  |  | 1
4 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 208 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12-00 2019.08.13 | 12-30 2019.08.13 | П | 0.5 | ВЛ 0,4 кВ гр 1 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2.77 |  | 2019.08.13 |  |  | 1
5 | ООО "БСЭК" | ТП | ВЛ 6 кВ на ТП 444 ф Красный Флаг-1 пс пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 13-30 2019.08.14 | 16-00 2019.08.14 | П | 2.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.88 |  | 2019.08.14 |  |  | 1
6 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 201 ВЛ 6 кВ Ф 2 пс Первомайская 35/6 кВ | 6 (6.3) | 12-00 2019.08.15 | 14-30 2019.08.15 | П | 2.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.75 |  | 2019.08.15 |  |  | 1
7 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 226 ВЛ 6 кВ ф "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.08.16 | 11-45 2019.08.16 | В | 1.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7.6 |  | 2019.08.16 | 3.4.9.1 |  | 0
8 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 506 Л 10 кВ Пм-5 пс Первомайская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11-30 2019.08.16 | 14-00 2019.08.16 | П | 2.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.31 |  | 2019.08.16 |  |  | 1
9 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 212 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14-30 2019.08.23 | 15-30 2019.08.23 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр 2 |  |  | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 4.3 |  | 2019.08.23 |  |  | 1
10 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 212 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15-00 2019.08.27 | 16-00 2019.08.27 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр 2 |  |  | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4.3 |  | 2019.08.27 |  |  | 1
11 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 208 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16-28 2019.08.27 | 17-08 2019.08.27 | П | 0.667 | ВЛ 0,4 кВ гр 2 |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 |  | 2019.08.27 |  |  | 1
12 | ООО "БСЭК" | ВЛ | Отпайка ВЛ 10 кВ на ТП 322 Л 10 кВ Тв 3 пс Твердиловская 110/ 35/10 кВ | 10 (10.5) | 11-40 2019.08.29 | 12-44 2019.08.29 | В | 1.07 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.75 |  | 2019.08.29 | 3.4.7.3 | 4.13 | 1
13 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 428 ВЛ 6 кВ Ретронслятор-1 пс Погат 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14-43 2019.08.30 | 16-55 2019.08.30 | П | 2.2 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45.375 |  | 2019.08.30 |  |  | 1
14 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 208 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 17-07 2019.08.30 | 17-52 2019.08.30 | П | 0.75 | ВЛ 0,4 кВ гр 2 |  |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.94 |  | 2019.08.30 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь