## 8.1 (1)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за январь 2020 год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
3 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 01,50 2020.01.17 | 04,41 2020.01.17 | В | 2.85 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 204 |  | 2020-01-17 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0
2 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,25 2020.01.16 | 16,34 2020.01.16 | В | 1.15 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 204 |  | 2020-01-16 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 339 ВЛ кВ фидер Химчистка от РП 2 пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16,40 2020.01.24 | 18,11 2020.01.24 | В | 1.52 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 339 ВЛ кВ фидер Химчистка от РП 2 пс Заводская 110/6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 146.1 |  | 2020-01-24 | 3.4.7.4 | 4.10,4.12 | 1
6 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 53 П ВЛ 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 15,08 2020.01.24 | 18,02 2020.01.24 | В | 2.9 | ТП 6 (6.3) кВ ТП 53 П ВЛ 6 кВ Бз-Искра пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.3 | филиал ПАО "МРСК Волги"-"Оренбургэнерго" | 2020-01-24 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
1 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 428 ВЛ 6 кВ фидер Ретронслятор - 1 пс Погат 35/6 кВ | 6 (6.3) | 08,50 2020.01.07 | 13,51 2020.01.07 | В | 5.02 | ВЛ 0.66 кВ Отпайка ВЛ 6 кВ на ТП 428 ВЛ 6 кВ фидер Ретронслятор - 1 пс Погат 35/6 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28.3 |  | 2020-01-07 | 3.4.8 | 4.15,4.12 | 0
4 | ООО"Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП-225 Тш-2 ПС Ташлинская 110/35/10кВ | 10 (10.5) | 10,24 2020.01.21 | 11,30 2020.01.21 | В | 1.1 | ВЛ 10 (10.5) кВ ТП-225 Тш-2 Пс Ташлинская | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13.8 |  | 21.01.2020 | 3.4.7.1 | 4.13 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь