## 8.1(2)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за июль 2020 г.
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 206 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2020.07.06 | 11-45 2020.07.06 | П | 1.75 | ТП |  |  | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 53 |  | 2020-07-06 |  |  | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 210 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14-05 2020.07.06 | 15-20 2020.07.06 | П | 1.25 | ТП |  |  | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 29.5 |  | 2020-07-06 |  |  | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 207 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-30 2020.07.07 | 11-45 2020.07.07 | П | 1.25 | ТП |  |  | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 |  | 2020-07-07 |  |  | 1
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 211 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 14-20 2020.07.07 | 15-32 2020.07.07 | П | 1.2 | ТП |  |  | 27 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 35 |  | 2020-07-07 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 208 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-32 2020.07.08 | 11-54 2020.07.08 | П | 1.37 | ТП |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 19 |  | 2020-07-08 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 212 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15-28 2020.07.08 | 16-52 2020.07.08 | П | 1.4 | ТП |  |  | 37 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 55 |  | 2020-07-08 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 213 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-10 2020.07.09 | 11-22 2020.07.09 | П | 1.2 | ТП |  |  | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 |  | 2020-07-09 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 214 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15-00 2020.07.09 | 16-33 2020.07.09 | П | 1.55 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2020-07-09 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 418 В Л 6кВ ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10-30 2020.07.10 | 11-28 2020.07.10 | П | 0.97 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.2 |  | 2020-07-10 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 394 В Л 6кВ ф Город 7, пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 09-55 2020.07.17 | 11-05 2020.07.17 | П | 1.17 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 |  | 2020-07-17 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 126 Л 6кВ ф Красный флаг -1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 08-30 2020.07.23 | 10-02 2020.07.23 | П | 1.53 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.7 |  | 2020-07-23 |  |  | 1
12 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 226 ВЛ 6 кВ ф АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-21 2020.07.23 | 12-06 2020.07.23 | П | 1.75 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.5 |  | 2020-07-23 |  |  | 1
13 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 175 Л 6кВ ф Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14-20 2020.07.23 | 15-28 2020.07.23 | П | 1.13 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.3 |  | 2020-07-23 |  |  | 1
14 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 159 Л 6кВ ф Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 16-00 2020.07.23 | 17-27 2020.07.23 | П | 1.45 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.5 |  | 2020-07-23 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь