5

Основные технико-экономические показатели деятельности организации представлены в таблице 1.

Таблица 1

	№
	Показатели
	Ед. изм.
	2020 год

план
	2021 год прогноз

	1.
	Отпуск в сеть электроэнергии
	млн. кВтч.
	40,4812
	16,9105

	2.
	Полезный отпуск электроэнергии
	млн. кВтч.
	36,5059
	1532499

	3.
	Потери электрической энергии
	млн. кВтч.
	3,9752
	1,6606

	4.
	Объём условных единиц
	у.е.
	1063,94
	1597,76


Уровень потерь ООО «БСЭК» на 2020 год определен на основании плановых объемов потерь, рассчитанных организацией на 2019 год не превышающем уровня норматива потерь, утвержденного приказом Минэнерго РФ от 29.09.2017 №887. на уровне 9,82%.
  Таким образом, коллегии департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов предлагается утвердить по ООО «БСЭК» НВВ на содержание электрических сетей на 2021 год и соответственно принять показатели, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

	Показатели
	Ед. изм.
	2021 год

	Затраты, отнесенные на передачу электрической энергии, всего
	тыс. руб.
	

	Налог на прибыль
	тыс. руб.
	

	НВВ, в том числе
	тыс. руб.
	

	на услуги по передаче электрической энергии для собственного производства  
	тыс.  руб.
	

	на услуги по передаче электрической энергии для сторонних потребителей, в том числе транзит электроэнергии 
	тыс. руб.
	

	Полезный отпуск всего
	 
	

	Энергия
	млн. кВтч
	15,2499

	Мощность
	МВт
	7,729

	 для собственного производства
	 
	

	Энергия
	млн. кВтч
	0

	Мощность
	МВт
	0

	 для сторонних потребителей
	 
	

	Энергия
	млн. кВтч
	15,2499

	Мощность
	МВт
	7,729

	Стоимость покупки потерь, в т. ч.
	тыс.руб.
	4584,68

	Потери всего 
	млн. кВтч
	1,6606

	объем потерь для сторонних потребителей, всего
	млн. кВтч
	1,6606

	тариф покупки потерь 
	руб./МВтч
	2760,8329


PAGE  

