## 8.1(8)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за октябрь 2019 год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 117 П Л 10 кВ Ур-1 пс Уральская 35/10 кВ | 10 (10.5) | 08-30 2019.10.02 | 15-40 2019.10.02 | В | 7,17 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.85 |  | 2019.10.02 | 3.4.7.4 | 4.7 | 1
2 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 212 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11-23 2019.10.03 | 12-10 2019.10.03 | П | 0.783 | ВЛ 0,4 кВ гр 1 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5.33 |  | 2019.10.03 |  |  | 1
3 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 201 ВЛ 10 кВ Тв 2 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 14-33 2019.10.08 | 17-10 2019.10.08 | П | 2.616 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.33 |  | 2019.10.08 |  |  | 1
4 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 207 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-21 2019.10.14 | 13-11 2019.10.14 | В | 2.833 | ТП |  |  | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14.25 |  | 2019.10.14 | 3.4.13.4 | 4.13 | 1
5 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 122 Л 10 кВ Тш -1 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11-10 2019.10.16 | 12-15 2019.10.16 | П | 1.083 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51.7 |  | 2019.10.16 |  |  | 1
6 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 225 Л 10 кВ Тш -2 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 14-00 2019.10.16 | 15-20 2019.10.16 | П | 1.333 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.91 |  | 2019.10.16 |  |  | 1
7 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 315 Л 10 кВ Тш -3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 16-00 2019.10.16 | 17-02 2019.10.16 | П | 1.033 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.33 |  | 2019.10.16 |  |  | 1
8 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 315 Л 10 кВ Тш -3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 10-20 2019.10.18 | 16-41 2019.10.18 | В | 6.35 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23.33 |  | 2019.10.18 | 3.4.14 | 4.13 | 1
9 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 320 ВЛ 10 кВ Тв 3 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 15-10 2019.10.22 | 17-00 2019.10.22 | П | 1.833 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.25 |  | 2019.10.22 |  |  | 1
10 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 208 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10-00 2019.10.24 | 10-45 2019.10.24 | П | 0.75 | ВЛ 0,4 кВ гр 2 |  |  | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8.16 |  | 2019.10.24 |  |  | 1
11 | ООО "БСЭК" | ВЛ | Отпайка ВЛ 10 кВ ТП 315 Л 10 кВ Тш-3 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 11-12 2019.10.31 | 16-08 2019.10.31 | П | 4.933 | ВЛ |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 |  | 2019.10.31 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь