## 8.1(2)
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | июль |  | 2019 | год
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 353 Л 6кВ ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2019.07.04 | 12-30 2019.07.04 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |  | 2019-07-04 |  |  | 1
2 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 126 Л 6кВ ф Красный флаг -1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 12-30 2019.07.08 | 14-00 2019.07.08 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9.72 |  | 2019-07-08 |  |  | 1
3 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 353 Л 6кВ ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10-40 2019.07.12 | 15-00 2019.07.12 | П | 4.333 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.75 |  | 2019-07-12 |  |  | 1
4 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 217 ВЛ 6кВ ф 12-й м-он пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 12-30 2019.07.15 | 13-00 2019.07.15 | П | 0.5 | ТП |  |  | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 16.66 |  | 2019-07-15 |  |  | 1
5 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 211 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15-30 2019.07.15 | 16-30 2019.07.15 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр 3 |  |  | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4.375 |  | 2019-07-15 |  |  | 1
6 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 175 Л 6кВ ф Красный флаг 1 пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10-30 2019.07.16 | 12-30 2019.07.16 | П | 2 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.44 |  | 2019-07-16 |  |  | 1
7 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 159 Л 6кВ ф Межрайгаз пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15-00 2019.07.16 | 16-30 2019.07.16 | П | 1.5 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.18 |  | 2019-07-16 |  |  | 1
8 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 418 В Л 6кВ ф Сухореченский пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 09-30 2019.07.17 | 10-30 2019.07.17 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.23 |  | 2019-07-17 |  |  | 1
9 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 36 Л Л 6кВ Пб-Липовский пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 14-30 2019.07.17 | 15-30 2019.07.17 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9.025 |  | 2019-07-17 |  |  | 1
10 | ООО "БСЭК" | РП | РП 15 КЛ 6кВ , ВЛ 6 кВ Водовод 1 цепь пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 10-30 2019.07.18 | 17-30 2019.07.18 | П | 7 | РП |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2019-07-18 |  |  | 1
11 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 212 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11-00 2019.07.19 | 12-00 2019.07.19 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр 1 |  |  | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 5.55 |  | 2019-07-19 |  |  | 1
12 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 206 ВЛ 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15-00 2019.07.19 | 16-00 2019.07.19 | П | 1 | ВЛ 0,4 кВ гр 2 |  |  | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3.16 |  | 2019-07-19 |  |  | 1
12 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП 226 ВЛ 6 кВ ф АБЗ пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 13-00 2019.07.25 | 14-00 2019.07.25 | П | 1 | ТП |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11.041 |  | 2019-07-25 |  |  | 1
12 | ООО "БСЭК" | ТП | ТП -б/н ВЛ 6 кВ ф ЖБИ ПС Промбаза 35/6кВ | 6 (6.3) | 14-00 2019.07.27 | 14-55 2019.07.27 | В | 0.917 | ТП |  |  | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4.8 |  | 2019-07-25 | 3.4.12.2 | 4.13 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь