## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [15 empty] | апрель | месяц | 2021 | года
ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 223 ВЛ 10 кВ фидер № 2 пс Грачевская 35/10 кВ | 0.38 | 09,48 2021.04.02 | 12,16 2021.04.02 | В | 2.47 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 223 ВЛ 10 кВ фидер № 2 пс Грачевская 35/10 кВ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.7 |  | 2021-04-02 | 3.4.7.3 | 4.10 | 1
2 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 804 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ | 10 (10.5) | 08,55 2021.04.13 | 14,01 2021.04.13 | В | 5.1 | ТП 10 (10.5) кВ ТП 804 Л 10 кВ Тш-8 пс Ташлинская 110/35/10 кВ(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | 2021-04-13 | 3.4.7.1 | 4.10 | 1
3 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | Л 6 кВ Рч-2, пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,40 2021.04.15 | 17,45 2021.04.15 | В | 7.08 | ВЛ 6 (6.3) кВ ВЛ 6 кВ на ТП 214 П Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 159 | филиал ПАО "Россети Волга"-"Оренбургэнерго" | 2021-04-15 | 3.4.9.1 |  | 0
4 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 206 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 14,10 2021.04.02 | 15,10 2021.04.02 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11.5 |  | 2021-04-02 |  |  | 1
5 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ВЛ | ВЛ 0,4 кВ гр № 1 ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 0.38 | 15,30 2021.04.02 | 16,30 2021.04.02 | П | 1 | ВЛ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 9 |  | 2021-04-02 |  |  | 1
6 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 207 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 09,51 2021.04.06 | 10,30 2021.04.06 | П | 0.65 | ТП | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 35 |  | 2021-04-06 |  |  | 1
7 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 208 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 11,00 2021.04.06 | 11,40 2021.04.06 | П | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 43 |  | 2021-04-06 |  |  | 1
8 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 232 ВЛ 6 кВ фидер "Красный флаг 1" пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 12,00 2021.04.07 | 13,02 2021.04.07 | П | 1.03 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.3 |  | 2021-04-07 |  |  | 1
9 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 353 ВЛ 6 кВ фидер "АБЗ" пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 15,02 2021.04.07 | 16,07 2021.04.07 | П | 1.08 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2021-04-07 |  |  | 1
10 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 242 ВЛ 6 кВ фидер "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2021.04.08 | 10,55 2021.04.08 | П | 0.92 | ТП | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 14 |  | 2021-04-08 |  |  | 1
11 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП Б/Н Навигатор ВЛ 6 кВ фидер "ЖБИ" пс Промбаза 35/6 кВ | 6 (6.3) | 15,00 2021.04.08 | 16,02 2021.04.08 | П | 1.03 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.2 |  | 2021-04-08 |  |  | 1
12 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 206 Л 6 кВ Рч-2 пс Речная 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,00 2021.04.09 | 11,20 2021.04.09 | П | 1.33 | ТП | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 52 |  | 2021-04-09 |  |  | 1
13 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 173 ВЛ 6 кВ фидер "Город 1" пс Бузулукская 220/110/35/10/6 кВ | 6 (6.3) | 14,45 2021.04.09 | 15,25 2021.04.09 | П | 0.67 | ТП | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 52 |  | 2021-04-09 |  |  | 1
14 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 151 ВЛ 6 кВ фидер "Маслозавод" пс Заводская 110/6 кВ | 6 (6.3) | 10,08 2021.04.21 | 11,45 2021.04.21 | П | 1.62 | ТП | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14.3 |  | 2021-04-21 |  |  | 1
15 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 201 Л 10 кВ Тв 2 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 10,29 2021.04.28 | 12,00 2021.04.28 | П | 1.52 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.3 |  | 2028-04-21 |  |  | 1
16 | ООО "Бузулукская сетевая энергетическая компания" | ТП | ТП 322 Л 10 кВ Тв 3 пс Твердиловская 110/35/10 кВ | 6 (6.3) | 16,22 2021.04.28 | 17,08 2021.04.28 | П | 0.77 | ТП | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 |  | 2028-04-21 |  |  | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь